ЭТАЛОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ  МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ

Архипов В.И., Базылев П.В., Луговой В.А.

Хабаровск, Россия

В широких областях физических исследований, неразрушающем контроле качества материалов, технической диагностике главенствующее место занимают акустические методы измерений. На современном этапе развития ультразвуковых (УЗ) измерений в твердых средах исчерпан ресурс для увеличения точности и чувствительности с использованием традиционных измерительных схем на основе пьезопреобразователей [1].

С 1971 года во ВНИИФТИ «Дальстандарт» ведутся работы по исследованию бесконтактных методов измерения акустических параметров твердых сред [2].

Созданный теоретический и экспериментальный задел позволил заложить основы метрологического обеспечения акустических измерений в твердых средах в ультразвуковом диапазоне частот, создать эталонные установки первого поколения, разработать систему передачи размеров единиц физических величин (скорости, затухания УЗ волн) от эталонных установок рабочим средствам измерений – Рекомендации по метрологии (МИ).

Перечень созданных эталонных установок – установок высшей точности (УВТ) и рабочих эталонов, а также разработанных Рекомендаций по метрологии приведен ниже.

- УВТ 39-А-86. Установка высшей точности для хранения и воспроизведения единицы скорости распространения продольных и сдвиговых ультразвуковых волн в твердых средах.

МИ 2055-90. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений (СИ) скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах.

- УВТ 73-А-91. Установка высшей точности для хранения и воспроизведения единицы коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средах.

МИ  2163-91. ГСИ. Государственная поверочная схема для СИ коэффициента  затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средах.

- УВТ 79-А-92. Установка высшей точности для хранения и воспроизведения единицы скорости распространения ультразвуковых рэлеевских волн в твердых средах.

МИ 2227-92. ГСИ. Государственная поверочная схема для СИ скорости распространения УЗ рэлеевских волн в твердых средах.

- Рабочий эталон 2–го разряда (ИЗУ-1) для измерения коэффициента затухания и скорости распространения продольных и сдвиговых ультразвуковых колебаний.

- Рабочий эталон 2–го разряда (ИВАХ-1) для аттестации преобразователей акустической эмиссии.

В настоящее время во ВНИИФТИ «Дальстандарт» проводятся работы по созданию Государственного специального эталона для воспроизведения, передачи и хранения единиц скоростей распространения и коэффициентов затухания продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн в металлах. Одновременно ведутся работы по исследованию динамического метода измерения физико-механических характеристик твердых сред, напрямую связанных со скоростями распространения УЗ волн в твердых средах. Результаты этой работы будут направлены на расширение возможностей проектируемого государственного специального эталона и аттестации его в качестве исходного средства для измерения физико-механических характеристик твердых сред.

- Литература.

1. В.Г. Щербинский. Ультразвуковая дефектоскопия: вчера, сегодня, завтра. В мире неразрушающего контроля. 2002, №4 (18), с.6-9.

2. А.Н. Бондаренко, Ю.Б. Дробот, А.И. Кондратьев. Прецизионные акустические измерения оптическими и емкостными методами.- Владивосток: ДВО АН СССР. 1990, 240 с.