Новая акусто – оптическая установка и ее апробирование на образцах, подвергнутых термообработке и периодической

деформации

Владимиров А.П., Горкунов Э.С., Еремин П.С., Макаров А.В., Осинцева А.Л.,

Шадрин М.И..

Екатеринбург, Россия

Ультразвуковые волны традиционно успешно используются в дефектоскопии и физике твердого тела для решения как прикладных, так и фундаментальных задач. Логика развития науки и техники стимулируют развитие ультразвуковых методов в направлении создания их полностью бесконтактных вариантов. Так, в литературе известно лабораторное устройство, в котором ультразвуковые волны Релея генерировали импульсным лазером, а скорость волн измеряли с помощью двух интерферометров Майкельсона. Для применения прибора необходимо, чтобы поверхность образца была зеркально отражающей.

Вместе с тем практика требует создание компактных вариантов таких приборов, которые можно было бы использовать не только в лабораториях, но и в заводских условиях, применять их для контроля не зеркально отражающих объектов.

Известно, что скорость ультразвуковых волн зависит от таких величин, как плотность материала, модуль Юнга, коэффициент Пуассона. Известно влияние на акустические свойства материалов температуры, микроскопических и макроскопических напряжений, шероховатости. Известны теоретические и экспериментальные исследования, направленные по разделение этих вкладов, существуют методики, позволяющие при определенных условиях осуществлять измерения указанных величин с помощью ультразвука. Все это стимулирует ученых разных стран проводить исследования, направленные на разработку ультразвуковых методов, позволяющих оценивать деградацию материалов изделий и остаточный ресурс конструкций.

В докладе дается описание компактной лабораторной установки, разработанной для проведения исследований в указанном направлении. Генерацию волн Релея осуществляли контактным способом, с использованием стандартных преобразователей. Скорость ультразвука измеряли бесконтактным способом, а именно с помощью оптического блока, включающего мини – лазер с длиной волны  = 0.532 мкм и мощностью 50 мВт. Луч лазера разделяли с помощью светоделителя на два пучка, которые фокусировали на шероховатую поверхность. Отраженные спекл – модулированные волны совмещали с помощью того же светоделителя. В области интерференции спекл – полей располагали точечный фотоприемник. При прохождении цуга ультразвуковых волн по освещенным участкам поверхности имеет место перемещение поверхности, периодически меняется картина интерференции. Изменения сигналов фотоприемника регистрировали запоминающим осциллографом. В докладе обсуждается использованная методика измерения скорости волн Релея по осциллограммам, соответствующим двум участкам поверхности.

Установка была опробована на сталях марки 95Х18 и Х20А10, подвергнутых термической обработке. Образцы нагревали до определенной температуры, затем охлаждали в масле. Часть образцов затем охлаждали в жидком азоте. Образцы имели квадратное сечение размером 5.45.4 мм, длину 61 мм. Поверхность образцов шлифовали до шероховатости 7-8 класса, затем подвергали электорополировке. В докладе приводятся и обсуждаются зависимости скорости волны Релея от указанной выше температуры.

В докладе приводятся также типичные осциллограммы для образцов, которые подвергались периодической деформации. Обсуждается выявленная зависимость скорости волны Релея от числа циклов деформации.