ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ И ПОВРЕЖДАЕМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ

Хайлов А.Н., Пенькова Т.Н., Бакунов А.С., Мужицкий В.Ф., Преснов Н.Д., Агальцов В.И.

Москва, Россия

## Во многих научных центрах активно проводятся исследования возможности применения разнообразных средств неразрушающего контроля (НК) для оценки прочностного состояния изделий ракетно-космической техники (РКТ).

## В качестве одного из составляющих элементов системы контроля материалов и конструкций РКТ при изготовлении, испытаниях и эксплуатации может быть применен вихретоковый метод, использующий данные об изменении удельной электропроводимости (УЭП) материала при силовом нагружении. Одним из приборов такого контроля является измеритель УЭП ВЭ-26Н, с помощью которого на орбитальной станции «Мир» было оценено прочностное состояние материала элементов модулей станции в зависимости от срока их эксплуатации. В результате выполнения другого комплекса работ с применением измерителя УЭП была оценена поврежденность различных зон обечайки топливных емкостей после изменения технологии их изготовления и спрогнозировано прочностное состояние этих емкостей, которое они будут иметь по завершению 15-летней эксплуатации в составе РС МКС.

В данной работе представлены результаты методических исследований, выполненных в целях обеспечения корректного измерения УЭП образцов при проведении прочностных испытаний и приведены результаты экспериментов, выявляющих закономерности изменения УЭП в алюминиевых сплавах при различных режимах силового нагружения.

В ходе методических исследований установлены зависимости между изменением показаний измерителя УЭП и вариациями таких факторов, как температура окружающей среды, толщина и ширина образцов.

Исследования закономерностей изменения УЭП при различных режимах нагружения проведены для широко используемого в элементах конструкций РКТ алюминиевого сплава АМг6 в состоянии поставки, а также в нагартованном (АМг6Н) и отожженном (АМг6М) состояниях. По результатам испытаний на растяжение показано, что для данных материалов при деформировании характерны две стадии изменения удельной электропроводимости. На начальном этапе нагружения, который у материала в мягком состоянии ограничен величиной  < 5-7 %, а у нагартованного - величиной  < 0,5 %, наблюдаются колебания удельной электропроводимости, наиболее выраженные для сплава АМг6М. На втором этапе нагружения имеет место общее для исследованных состояний сплава уменьшение величины удельной электропроводимости по сравнению с исходным значением. В результате измерений УЭП образцов сплава АМг6, которые испытывались на длительную ползучесть в течение до 25 лет, установлено, что разрушение образцов как при кратковременном растяжении, так и после длительного нагружения происходит практически при одинаковых значениях УЭП, хотя уровень деформации разрушенных образцов различается почти в два раза. Из этого следует, что в отличие от деформации предельное значение УЭП является постоянной величиной, которая может использоваться в качестве критериального параметра, отражающего повреждаемость сплава.

На основании полученных экспериментальных данных об изменении удельной электропроводимости образцов из сплава АМг6 в процессе кратковременного и длительного статического нагружения можно с достаточным основанием считать, что с помощью данных измерения УЭП материала может оцениваться степень поврежденности и прочностное состояние длительно эксплуатируемых элементов конструкций.