ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ОДНО- И ДВУСЛОЙНЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИХ МАГНИТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Поволоцкая А.М., Вичужанин Д.И.

Екатеринбург, Россия

Разработка методов оценки действующих напряжений в стальных изделиях является одной из актуальных задач. При решении таких задач с помощью магнитных методов возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с влиянием анизотропии действующих напряжений на магнитные характеристики металла. Кроме того, наряду с однородными материалами на практике довольно часто возникает необходимость оценки напряженного состояния неоднородных (например, поверхностно упрочненных) материалов, составляющие которых имеют существенные различия по механическим и магнитным свойствам.

В настоящей работе исследовали влияние упругопластической деформации при одноосном растяжении плоских однородных и двуслойных образцов из сталей марок Ст3сп (после отжига) и 45 (с различной термической обработкой) на их гистерезисные свойства в продольном и поперечном, относительно приложенной нагрузки, направлениях.

Магнитные характеристики измеряли как в замкнутой магнитной цепи по схеме пермеаметра (установка Remagraph C-500), так и помощью специального приставного датчика-электромагнита (магнито-измерительный комплекс МИК-1).

При измерениях в замкнутой магнитной цепи намагничивание образцов (максимальное внутреннее магнитное поле 60 кА/м) производили вдоль оси растяжения, при этом ось одной из измерительных катушек индукции была также параллельна нагрузке. Для намотки другой катушки, регистрирующей магнитный поток в перпендикулярном нагрузке направлении, на осевой линии образцов сверлили два отверстия.

Для измерений с помощью приставного электромагнита был сконструирован специальный четырехполюсный первичный преобразователь. Использование четырехполюсного первичного преобразователя дает возможность одновременно измерять магнитные характеристики в двух направлениях, что позволяет расширить возможности контроля и получить более точную информацию о действующих в материале нагрузках, что особенно важно для случаев, когда направление растягивающей нагрузки заранее неизвестно. Первичный преобразователь представлял собой крестообразную конструкцию из армко-железа. Плечи датчика не пересекались, что обеспечивало минимизацию взаимного влияния магнитных потоков друг на друга.

Установлено, что при упругой деформации образцов их коэрцитивная сила и остаточная индукция, измеренные в направлении, перпендикулярном растяжению, в отличие от этих характеристик, измеренных вдоль направления растяжения, изменяются монотонно и более существенно.

Показано, что использование четырехполюсного первичного преобразователя дает возможность одновременно измерять магнитные характеристики в двух направлениях, что позволяет расширить возможности контроля. При этом для контроля магнитнонеоднородных изделий приставной датчик следует размещать со стороны магнитотвердой компоненты, чтобы избежать локализации магнитного потока только в магнитомягкой составляющей.