НОВЫE ПРИБОРЫ ДЛЯ  НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  МАТЕРИАЛОВ

Велев Г.С., Андреев И.А.

София, Болгария

Представлены разработки современных модульных приборов для автоматизированного неразрушающего контроля и диагностики структурного состояния, состава и физико-механических свойств материалов и сооружений в лабораторных и производствениых условиях. Они могут применятся самостоятельно или в автоматизированхой системе для комплексного неразрушающего контроля. Представлены приспособления – испытательные клещи, мощная ультрафиолетовая лампа, портативная полупроводниковая ультрафиолетовая лампа и преобразователи для прецизионного ультразвукового и люминисцентного неразрушающего контроля коррозии, структурного состояния металла и поверхностных трещин материалов и сооружений, работающих в зонах  с повышенным риском. Сделаны исследования возможности использования представленых средств для комплексного неразрушающего контроля механических свойств изделий из стали и чугуна, как и для  диагностики действующих сооружений.

Литература

1. A. Afifi, S. Azen, Statistical Analysis.A Computer Oriented Apporach, Academic Press,New York,1982.

2. Э.Горкунов,   В. Хамитов. Магнитоупругая    акустическая   эмисия   в   термически обработаных конструкционных сталях. – Дефектоскопия, 3,1987,  25-31.

3. G.  Velev, V. Latkovski, A method of  ultrasonic study  of  materials. Э. Ж.. “Техническая  акустика”,

Санкт Петербург, 3, 2003, http:/webcenter.ru/~eeaa/ejta/.

4. G. Velev, V. Latkovski,A Device for Automated Complex Non-destructive Testing of Ferro-magnetic

Materials, ICBM 5 Conference Proceedings, June 2-3, 2005, 54-59.

5. Г.Велев, В.Латковски. Автоматизированная система для комплексного неразрушающего контроля структуры и механических свойств материалов, ХVІІ Росийская научно-техническая конференция с международным участием, Екатеринбург, 5-11 .09.2005, 236.

6. G.Velev,  A. Andreev, A Complex Non-Destructive Testing Of  Ferro-magnetic Materials, 12th

Metalurgy and Materials Congress and Trade Fair, Istambul, 28 September – 02 Oktober, 2005.

7. Г.Велев, Ал. Попов, Метод за оценка на остатъчния ресурс на водогрейни котли,   Х  междун.

конгрес   “Машиностроителни технологии 04”, Варна,, 2004, 180-183.

8. Инструкция за контрола на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от

котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ", НЕК - АД, 1999.