ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И СЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПРИ ЭКСПОНИРОВАНИИ С УСИЛИВАЮЩИМИ ЭКРАНАМИ

Ли Н.И., Сидоров Ю.Д., Хабибуллин А.С.

Казань, Россия

Исследована эффективность действия металлических и люминесцентных усилива-ющих экранов на радиографические материалы в зависимости от энергии ионизирующего излучения. Установлено, что эффективность действия люминесцентных и металлических экранов возрастает с увеличением эффективного атомного номера материала усиливаю-щего экрана и энергии излучения.

При использовании люминесцентных усиливающих экранов с увеличением содер-жания серебра в пленке до некоторого значения радиационная чувствительность возраста-ет практически линейно, затем в некотором интервале остаётся постоянной и при дальней-шем увеличении содержания серебра падает. Средний градиент повышается прямолиней-но с увеличением наноса серебра до некоторого значения, после чего остаётся практичес-ки постоянным и не зависит от наноса. С уменьшением наноса серебра увеличивается вклад в построение изображения экранов, расположенных с противоположной стороны, т. е. возрастает «эффект перекрёстной засветки».

Эксперименты показали, что наилучшее качество изображения при достаточно вы-соком уровне радиационной чувствительности имеют плёнки, оптимизированные к излу-чению экранов на основе оксибромида лантана и оксисульфида гадолиния. Использование экранов на основе оксисульфида иттрия и фторхлорида бария позволяет повысить чувст-вительность системы экран-плёнка, но приводит к потере качества изображения. Значи-тельная разница в чувствительности и качестве изображения различных систем экран – плёнка объясняется зависимостью поглощения и интенсивности свечения люминофоров от энергии экспонирующего излучения, спектрального соответствия между свечением эк-ранов и спектральной чувствительностью плёнки, собственной чувствительностью плёнки и наносом серебра.

В случае экспонирования с металлическими усиливающими экранами при малых дозах облучения, связь между оптической плотностью и экспозицией имеет линейный ха-рактер. Это объясняется тем, что каждый квант ионизирующего излучения, поглощённый эмульсионным слоем, делает проявляемым один или несколько микрокристаллов галоге-нида серебра. При увеличении энергии экспонирующего излучения протяжённость прямо-линейного участка зависимости оптической плотности от экспозиции увеличивается. Осо-бенно это заметно на мелкозернистых фотоматериалах. С повышением энергии излучения увеличивается длина пробега электронов, и они начинают оказывать фотографическое действие; причём это действие определяется толщиной усиливающего экрана, эффектив-ным атомным номером материала экрана и зависит от среднего размера микрокристаллов галогенида серебра. При увеличении толщины переднего усиливающего экрана чувстви-тельность возрастает, достигает максимального значения, а затем начинает уменьшаться, вероятно, вследствие того, что сказывается поглощение излучения в самом экране. При увеличении толщины заднего экрана чувствительность также возрастает, но степень её увеличения ниже, чем для переднего экрана. Достигнув определённой величины (опреде-лённой для каждого значения эффективной энергии излучения), она в дальнейшем не из-меняется, вероятно, вследствие того, что эта толщина превышает длину пробега электро-нов в экране.

Литература

1. Т.Х. Джеймс Теория фотографического процесса: Пер. с англ. 2-е русское изд. Л.: Хими.я. 1980, 672 с.