Контактный обмен как новое средство неразрушающего

контроля теплоэнергетического оборудования

Даринцева А.Б.1, Артамонов В.В.2

1Екатеринбург, Россия; 2Санкт-Петербург, Россия

Ответственные узлы теплоэнергетического оборудования работают при высоких температурах и при повышенном давлении. В таких условиях в металлах происходят необратимые изменения структуры, которые сопровождаются появлением микропор и микротрещин. Это приводит к нарушению прочностных свойств металла и возникновению аварийных ситуаций. В связи с этим необходим регулярный мониторинг микроструктуры поверхности теплоэнергетического оборудования.

Традиционные способы контроля поверхности металла [1] требуют вырезок из подлежащих контролю деталей. Такой способ контроля возможен только для сравнительно дешевых труб поверхности нагрева. Для дорогостоящего оборудования целесообразно применять неразрушающий контроль микроструктуры поверхности металла.

Известно большое количество методов неразрушающего контроля [2], но не все из них обладают достаточной точностью. Необходимая точность достигается только средствами оптической металлографии. Однако использование портативных микроскопов непосредственно в условиях запыленности цеховых помещений и вибрации оборудования делает такой способ контроля невозможным. Наиболее распространен способ контроля с помощью анализа реплик. Возможно получение металлических и полимерных реплик.

Рассмотрим случай получения металлических реплик методом контактного обмена. Как известно [3], при электроосаждении первые слои выделяющегося металла полностью повторяют поверхность микроструктуры металла-основы. Процесс контактного вытеснения является частным случаем электроосаждения. Он не требует использования сложного аппаратурного оформления и, кроме того, металлическая реплика, полученная методом контактного осаждения, легко отделяется от анализируемой поверхности.

В работе рассмотрена возможность получения металлом контактного обмена медных металлических реплик. Поскольку контактно вытесняемый металл осаждается за счет сопряженного растворения металла-основы (анализируемой поверхности), то использование метода эффективно лишь при решении следующих задач: во-первых, следует уменьшить время контактного обмена до минимума, во-вторых, нужно избежать появления медного дендритного подслоя. Эти задачи были успешно решены методом математического моделирования динамики процесса контактного обмена. В предлагаемой модели учитываются протекающие на границе раздела фаз металл-раствор электрохимические процессы: растворения более электроотрицательного металла, восстановления более электроположительного металла и сопутствующее выделение водорода на обоих металлах. В момент контакта на поверхности металла-основы образуются центры кристаллизации-зародыши. Восстановление металла происходит на вершинах зародышей, в результате чего образуются дендриты и на их боковой поверхности. В результате этого выделения металла поверхность металла-цементатора заполняется сплошной тангенциально-направленной пленкой. Численным экспериментом подобраны условия проведения контактного осаждения, при которых ускорено образование сплошной пленки и подавлен рост дендритов. Для более эффективного получения металлических реплик методом контактного обмена необходимо использовать растворы CuSO4 с добавлением H2SO4.

Литература

1. Е.В. Панченко, Ю.А. Скаков и др. Лаборатория металлографии. М.: Металлургиздат. 1957, 695 с.

2. В.В. Артамонов, В.П. Артамонов. Неразрушающий контроль микроструктуры металла теплоэнергетического оборудования. Дефектоскопия. 2002, № 9, с. 34 – 43.

3. А.И. Левин. Теоретические основы электрохимии. М.: Металлургия. 1972, 543 с.